报告信息公开简报表

第  页 共  页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 楚雄滇中有色金属有限责任公司硫酸预转化中温位余热利用项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 楚雄市程家坝高速公路收费站旁西北侧楚雄滇中有色金属有限责任公司厂区内 |  |
| 客户联系人 |  | 王维权 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价☑ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价□ |  |
|  | 范围 | 低压余热锅炉、预换热器、预电加热炉、预转化器、预吸收塔、接力风机等土建工程、非标钢构、管道、阀门、设备、电器等安装 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 申倩 |
|  |  | 时间 | 2020.12.29～2020.12.31 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 王维权 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 申倩、丁曦、普逢贵 |
|  |  | 时间 | 2020.12.29～2020.12.31 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 王维权 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 二氧化硫、三氧化硫及硫酸、噪声 |  |
| 结论 |  | 该企业基本执行了我国职业病危害预防控制的有关规定，配置了相关的职业病防护设施及个人防护用品，制定并落实了相应职业卫生管理制度。该企业的职业病危害防护设施基本符合职业卫生相关法律、法规、标准要求。具备竣工验收条件。 |  |
| 建议 |  | （1）毒物报警值应根据有毒气体毒性和现场实际情况至少设警报值和高报值。预报值为MAC或PC—STEL的1/2，无PC—STEL的化学物质，警报值可设在相应超限倍数值的1/2；警报值为MAC或PC—STEL。 （2）对于发现的增压风机存在轻微漏气现象及时进行检查维修，以保证防护设施有效运行。 （3）根据《国家安全监管总局办公厅关于印发用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范的通知》(安监总厅安健(2014)111号)的规定，本项目预转化系统需设置硫酸、SO2、 S03、 噪声、高温、工频电场告知卡。 |  |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：