报告信息公开简报表

| 用人单位/建设单位名称 |  | 永善县顺泰加油站 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 昭通市永善县茂林镇甘杉村 |  |
| 客户联系人 |  | 周文武 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价¨ 职业病危害控制效果评价¨ 职业病危害因素检测¨ 职业病危害现状评价þ |  |
|  | 范围 | 储油罐、加油区、值班休息室及其公辅设施组成 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 王忠平 |
|  |  | 时间 | 2022年03月06号 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 周文武 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 王忠平、王忠松 |
|  |  | 时间 | 2022年03月06号-08号 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 周文武 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 苯、甲苯、二甲苯、溶剂汽油、粉尘、噪声、照度 |  |
| 结论 |  | 依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017/XG1-2019）顺泰加油站属于机动车燃料油零售业，代号F5265，依据《关于公布建设项目职业病危害分类管理目录的通知》（国卫办职健发【2021】5号）（见下表）第六项批发和零售业中的第二小项，机动车燃油零售业属于“职业病危害一般”的用人单位。 |  |
| 建议 |  | 1、职业卫生管理 （1）顺泰加油站职业卫生管理部门应及时按照已制定的年度职业病防治计划持续开展职业病防治工作； （2）应按《工作场所职业卫生管理规定》(国家卫生健康委令第5号，自2021年2月1日起施行)等法律法规的要求对目前公司制定的职业卫生管理制度进行完善，并在今后的日常管理中严格执行各项职业卫生管理制度； （3）应按《工作场所职业卫生管理规定》(国家卫生健康委令第5号，自2021年2月1日起施行)、《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健【2013】171号)及公司《劳动者职业健康监护及其档案管理制度》的要求建立、健全职业卫生管理档案； （4）加强对个人防护用品使用的监督检查管理机制，督促各岗位作业人员自觉佩戴职业病防护用品，并定期检查防护效果，及时更换失效的防护用品； （5）建议顺泰加油站严格按照《工作场所职业卫生管理规定》(国家卫生健康委令第5号，自2021年2月1日起施行)中第二十条的相关规定执行，即应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害因素检测，检测、评价结果应当存入本单位职业卫生档案，并向卫生健康主管部门报告和劳动者公布； （6）建议顺泰加油站制定相应的《急性职业中毒的现场处置方案》，结合已制定的《安全事故应急救援预案》，定期组织人员进行演练，并做好演练记录； （7）建议顺泰加油站加强对职业病防护设施及应急救援物资的维护和管理，并如实填写相应的维护检修记录，纳入职业卫生档案当中。 （8）职业卫生培训 严格按照《国家安全监管总局办公厅关于加强用人单位职业卫生培训工作的通知》（安监总厅安健【2015】121号）以及加油站“制度”的要求，结合加油站和岗位特点，制定培训计划，确定培训内容和培训学时，确保培训取得实效；并将培训过程中的相关资料归入《职业卫生宣传培训档案》；同时加强对外委单位相应人员职业卫生培训情况的监督。 （9）应及时在“作业场所职业病危害申报与备案管理系统”上进行网上申报，并定期将用人单位职业病危害向当地卫生行政管理部门进行申报。 2、工程防护 （1）经常对加油区及加油站前路面进行洒水清理，减少二次扬尘的产生。 （2）加油员工作时不可避免的接触汽油、柴油等有毒有害物质，应该合理设置工作地点以及合理安排作业时间，较少劳动者接触有毒有害物质。 （3）将柴油发电机的尾气管道延伸至发电机房外，防止柴油发电机运行过程中产生的尾气在发电机房内大量聚集无法及时排出，定期对柴油发电机尾气管道进行检查维护，保证排烟管道的通畅无泄漏。 3、个体防护 ①根据本次职业病危害因素检测结果，应为清扫卫生的工作人员配发防护级别不小于90%的防尘口罩，为接触有毒物质作业的人员配备防有机蒸汽的防毒面具。 ②顺泰加油站应及时发放个体防护用品并让劳动者正确佩戴，做好购置、发放、回收、报废记录。 ③顺泰加油站管理层应定期进行工作场所个人防护措施落实使用情况的督导检查。 4、职业健康监护 （1）顺泰加油站应根据《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）等国家职业卫生标准的规定和要求完善新入职人员的上岗前体检和离岗人员的离岗时体检，并把检查结果如实告知劳动者。 （2）建议顺泰加油站建立、健全劳动者职业健康监护制度及监护计划，及时将检查结果如实告知劳动者，同时为劳动者个人完善职业健康监护档案，并按照有关规定妥善保存。 （3）在职业健康监护过程中，如发现复查人员应安排复查，如发现职业禁忌证、疑似职业病和职业病病人，顺泰加油站应该做出妥善处理。 5、应急救援措施 （1）委托清洗公司进行清洗时，应委托给具备相应资质且满足《油罐人工清洗作业安全规程》（Q/SY 165-2006）要求的专业公司；清洗公司在进行清洗作业时，应委派相关人员（如职业卫生管理人员或安全员）进行监督，确保其依相关规定进行作业，杜绝中毒窒息等事故发生。 （2）配备足够的应急救援人员，相关应急救援人员应进行应急救援知识的培训，掌握应急救援措施的基本原则、现场救援措施等。应定期组织突发职业病危害事故的应急救援演练，以积极应对突发职业病危害事故的发生。 （3）认真落实《职业病危害事故应急救援预案》，定期检查应急救援设施、应急救援器材，保证应急救援设施、器材的完好、齐全，在应急救援过程中发挥应有的作用，做好应急救援方面的培训演练，增强应急救援队伍的救援水平，并做好相应的培训演练记录。 6、其他措施及建议 （1）顺泰加油站职业病危害关键控制点为：加油和卸油时汽油和柴油挥发产生的有害物质。 （2）储油罐涉及到密闭有限空间作业，且也将定期对内部进行清洁作业，在此过程中必须严格按照公司现有的管理制度执行，做好监督，不得简化程序，不得擅自操作。必须佩戴好相应的个人防护用品，如发现穿戴不符合要求和操作不规范的不得入内进行作业。需严格按照《密闭空间作业职业危害防护规范》（GBZ/T 205）内的相关规定执行。 （3）在夏季高温季节，为工人提供足够的、符合标准的防暑降温饮料及必须的药品，不得以发放钱物替代提供防暑降温饮料。 （4）辅助用室应经常打扫，保持室内外干净、整齐、卫生。 |  |

编制人：                 审核人：                批准人：

日  期：                 日  期：                日  期：