报告信息公开简报表

第 1 页 共 2 页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 会泽卷烟厂专用LNG气化站建设项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省曲靖市会泽县 |  |
| 客户联系人 |  | 严余雄 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价☑ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价□ |  |
|  | 范围 | 气化站（储罐区（调压器、水浴加热器等）、卸车区、放散区）以相应的公辅设施（控制室、工具房、库房） |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 丁曦 |
|  |  | 时间 | 2021年3月25日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 朱尤国 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 丁曦、普逢贵 |
|  |  | 时间 | 2021年3月25日-2021年3月27日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 朱尤国 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 噪声 |  |
| 结论 |  | （1）根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）建设项目属于燃气生产和供应业中的天然气生产和供应业，代码为D4511。根据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（国卫办职健发〔2021〕5号）的规定，建设项目属于燃气供应，其职业病危害风险类别为一般。 （2）建设项目基本执行了我国职业病危害预防控制的有关规定，配置了相关的职业病防护设施及个人防护用品，制定了相应职业卫生管理制度。能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求，具备职业病防护设施竣工验收条件。 |  |
| 建议 |  | ## 职业卫生管理 （1）加强劳动者上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，培训内容主要涉及职业卫生法律、法规与标准；职业卫生基本知识；职业卫生管理制度和操作规程；正确使用、维护职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品；发生事故时的应急救援措施等。 （2）按《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕171号）的要求，健全职业卫生管理制度和职业卫生档案。 |  |

第 2 页 共 2 页

| 建议 | （3）对职业病防护设施、应急救援设施进行经常性的维护、检修和保养，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用，并做好维护记录。 （4）按照《用人单位职业健康监护管理办法》、《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）的规定，规范开展新老员工上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康监护工作。 ## 其他建议 （1）高温季节为作业人员提供含盐清凉饮料（含盐量为0.1%～0.2%），饮料水温应低于15℃。 （2）若LNG储罐检修、清洗任务委托给承包商（或分包商）时，应委托给具备相应资质的专业公司，要求承包商、分包商制定准入计划，并达到以下几点要求后，方可批准进入。 ①在对LNG储罐进行定期清洗时，应严格按照《有限空间安全作业五条规定》、《密闭空间作业职业病危害防护规范》（GBZ/T 205-2007）等相关规范的要求执行。 ②进入密闭空间（即LNG储罐）作业前，应采取一定措施对密闭空间进行充分清洗，如水蒸气清洁，惰性气体清洗和强制通风等，以消除或者减少存于密闭空间内的有害物质； ③按《密闭空间直读式仪器气体检测规范》（GBZ/T 206-2007）、《密闭空间直读式气体检测仪选用指南》（GBZ/T 222-2009）的要求，配备气体检测报警装置，并严格按要求对其进行管理（如检定等）。在进入密闭空间时，并应用所配备的气体检测报警装置（经检定合格）对其进行检测，在有毒物质的浓度低于GBZ 1规定的接触限值时方可进入； ④按照GB/T 18664和GBZ/T 195的要求为作业人员选择有效的呼吸防护用品，并要求督促作业人员在密闭空间内作业时，必须佩戴和使用该呼吸防护用品； ⑤密闭空间使用的器具应达到防爆的要求。 ⑥检修、清洗公司在进行检修作业时，应委派相关人员（如职业卫生管理人员或安全员）进行监督，确保其依相关规定进行作业，杜绝中毒、窒息等事故发生。 |
| --- | --- |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：